Besluit van

houdende regels ter uitvoering van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water (Besluit kwaliteitseisen en monitoring water)

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van         , nr. BJZ               , Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

- richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);

- richtlijn nr. 2006/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 februari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PbEU L 64);

- richtlijn nr. 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PbEU L 372), en

- richtlijn nr. 2008/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van de richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG en 2000/60/EG (gemeenschappelijk standpunt 20 december 2007, PbEU C 2008, 71),

- gelet op de artikelen 5.1, eerste en derde lid, 5.2, eerste lid, 5.2b, derde en vierde lid, en 5.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van ...);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van            , nr. BJZ          , Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1 Algemeen

Artikel 1

- In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

beheersplan voor de rijkswateren: plan als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding;

grondwaterlichaam: grondwaterlichaam als bedoeld in artikel 2 van de kaderrichtlijn water, zoals opgenomen in de provinciale plannen voor de waterhuishouding;

grondwaterrichtlijn: richtlijn nr. 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PbEU L 372);

kunstmatig oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat als zodanig is aangewezen op grond van artikel 5, derde lid, of 7, vierde lid, van de Wet op de waterhuishouding;

monitoringsprogramma: monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, van de wet;

natuurlijk oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat als zodanig is aangewezen op grond van artikel 5, derde lid, of 7, vierde lid, van de Wet op de waterhuishouding;

nota voor de waterhuishouding: nota als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding;

oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2 van de kaderrichtlijn water, zoals opgenomen in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewaterlichamen in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen betreft;

Onze Ministers: Onze Minister tezamen met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ieder voor zover het aangelegenheden betreft, die mede tot zijn verantwoordelijkheid behoren;

provinciaal plan voor de waterhuishouding: plan als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding;

richtlijn prioritaire stoffen: richtlijn nr. pm van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van pm inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van de richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG en 2000/60 EG (PbEU pm);

richtwaarde: richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1, derde lid, van de wet;

sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat als zodanig is aangewezen op grond van artikel 5, derde lid, of 7, vierde lid, van de Wet op de waterhuishouding;

stroomgebiedbeheersplan: stroomgebiedbeheersplan als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding;

stroomgebieddistrict: stroomgebieddistrict als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding;

type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam: type oppervlaktewaterlichaam als vermeld in bijlage II, punt 1.2, en aangegeven overeenkomstig bijlage II, punt 1.3, bij de kaderrichtlijn water in het in bijlage II, tabel 2, bij dit besluit genoemde rapport;

waterlichaam: oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam

waterwinlocatie: onttrekkingspunt van oppervlaktewater of grondwater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water;

wet: Wet milieubeheer.

- In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder de volgende begrippen verstaan wat daaronder in artikel 2 van de kaderrichtlijn water wordt verstaan: ecologische toestand, goede ecologische toestand, goed ecologisch potentieel, goede chemische toestand van oppervlaktewater, goede chemische toestand van grondwater, goede grondwatertoestand, goede kwantitatieve grondwatertoestand, goede oppervlaktewatertoestand, grondwater, grondwatertoestand, kwantitatieve grondwatertoestand, oppervlaktewater, oppervlaktewatertoestand, prioritaire stoffen, verontreinigende stof, verontreiniging, voor menselijke consumptie bestemd water.

- In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder de volgende begrippen verstaan wat daaronder in artikel 2 van de grondwaterrichtlijn wordt verstaan: drempelwaarde, significante en aanhoudend stijgende trend.

Artikel 2

- Indien voor een waterlichaam ingevolge dit besluit of andere regelgeving meer dan een milieudoelstelling geldt, is de strengste van toepassing.

- Van een ingevolge dit besluit geldende richtwaarde kan met betrekking tot de daarbij behorende termijn worden afgeweken indien:

  - de toestand van het waterlichaam niet achteruitgaat overeenkomstig artikel 16,

  - is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 4, vierde en achtste lid, van de kaderrichtlijn water, en

  - de reden van de afwijking is vermeld in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewaterlichamen in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen betreft.

- Van een ingevolge dit besluit geldende richtwaarde kan worden afgeweken indien:

  - de toestand van het waterlichaam niet achteruitgaat overeenkomstig artikel 16,

  - het desbetreffende waterlichaam in een zodanige mate door menselijke activiteiten is aangetast of zijn natuurlijke gesteldheid van dien aard is dat het bereiken van de richtwaarde niet haalbaar of onevenredig kostbaar is,

  - is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 4, vijfde en achtste lid, van de kaderrichtlijn water, en

  - de reden van de afwijking is vermeld in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewaterlichamen in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen betreft.

- Van een ingevolge dit besluit geldende richtwaarde kan met betrekking tot een goede ecologische toestand of een goede grondwatertoestand voorts worden afgeweken indien:

  - het niet bereiken daarvan het gevolg is van nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam,

  - is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 4, zevende en achtste lid, van de kaderrichtlijn water, en

  - de reden van de afwijking is vermeld in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewaterlichamen in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen betreft.

- Voor een kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam zijn het tweede, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het goede ecologische potentieel dat voor een oppervlaktewaterlichaam is vastgesteld overeenkomstig artikel 6, tweede lid.

- Van een ingevolge dit besluit geldende richtwaarde kan worden afgeweken indien:

  - de afwijking te wijten is aan een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron,

  - naleving van de richtwaarde ten gevolge van de grensoverschrijdende verontreiniging niet mogelijk is, en

  - is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder c, en tweede lid, van de richtlijn prioritaire stoffen.

Artikel 3

- Voor de toepassing van artikel 5.2b, vierde lid, van de wet geldt dat een tijdelijke verslechtering van de kwaliteit van het water is toegelaten indien:

  - deze het resultaat is van omstandigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of overmacht voordoen en die uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijze waren te voorzien, met name extreme overstromingen en lange droogteperioden, of het gevolg zijn van omstandigheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen,

  - aan alle voorwaarden van artikel 4, zesde en achtste lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan, en

  - de reden van de afwijking wordt vermeld in het eerstvolgende beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewateren in beheer van het Rijk betreft, dan wel het eerstvolgende provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen betreft.

- Voor de toepassing van artikel 5.2b, vierde lid, van de wet geldt dat een verslechtering van de kwaliteit van het water is toegelaten indien:

  - het niet voorkomen van achteruitgang van de toestand van een waterlichaam het gevolg is van nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen, dan wel het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling,

  - aan alle voorwaarden van artikel 4, zevende en achtste lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan, en

  - de reden van de afwijking is vermeld in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewaterlichamen in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen betreft.

§ 2 Oppervlaktewater

Artikel 4

- Bij de vaststelling van de nota voor de waterhuishouding, het beheersplan voor de rijkswateren, een provinciaal plan voor de waterhuishouding of een beheersplan als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding houdt het bevoegd gezag voor elk daarin opgenomen oppervlaktewaterlichaam rekening met de volgende richtwaarde: met ingang van 22 december 2015 is een goede oppervlaktewatertoestand bereikt.

- Een goede oppervlaktewatertoestand als bedoeld in het eerste lid houdt in dat zowel de chemische toestand, bedoeld in artikel 5, als de ecologische toestand, bedoeld in artikel 6, vastgesteld overeenkomstig die artikelen goed zijn.

Artikel 5

Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede chemische toestand indien overeenkomstig het monitoringsprogramma is vastgesteld dat is voldaan aan alle ingevolge bijlage I bij dit besluit daarvoor geldende richtwaarden.

Artikel 6

- Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede ecologische toestand indien overeenkomstig het monitoringsprogramma is vastgesteld dat is voldaan aan de voor dat type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam in bijlage II, tabellen 1 en 2, bij dit besluit opgenomen richtwaarden voor de biologische, hydromorfologische en fysisch-chemische kwaliteitselementen van de goede ecologische toestand.

- Van de in het eerste lid bedoelde richtwaarden kan worden afgeweken indien:

  - het een kunstmatig waterlichaam of sterk veranderd waterlichaam betreft, en

  - voor dat waterlichaam, onder vermelding van de reden van de afwijking, een goed ecologisch potentieel is vastgesteld in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewaterlichamen in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewaterlichamen betreft.

- Een goed ecologisch potentieel als bedoeld in het tweede lid komt, gegeven de kunstmatige of sterk veranderde kenmerken van het waterlichaam, zoveel mogelijk overeen met de richtwaarden die voor de biologische, hydromorfologische en fysisch-chemische kwaliteitselementen van de goede ecologische toestand van de meest vergelijkbare typen natuurlijke oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in bijlage II, tabel 2, bij dit besluit.

§ 3 Grondwater

Artikel 7

- Bij de vaststelling van een provinciaal plan voor de waterhuishouding houden provinciale staten voor elk daarin opgenomen grondwaterlichaam rekening met de volgende richtwaarde: met ingang van 22 december 2015 is een goede grondwatertoestand bereikt.

- Een goede toestand als bedoeld in het eerste lid houdt in dat zowel de kwantitatieve toestand, bedoeld in artikel 8, als de chemische toestand, bedoeld in artikel 9, vastgesteld overeenkomstig die artikelen goed zijn.

Artikel 8

Een grondwaterlichaam verkeert in een goede kwantitatieve toestand indien is voldaan aan alle voorwaarden van bijlage V, punt 2.1.2, bij de kaderrichtlijn water.

Artikel 9

Een grondwaterlichaam verkeert in een goede chemische toestand indien overeenkomstig het monitoringsprogramma is vastgesteld dat:

  - is voldaan aan alle voorwaarden van bijlage V, punt 2.3.2, bij de kaderrichtlijn water en de richtwaarden, genoemd in bijlage III, tabellen 1 en 2, bij dit besluit;

  - in een of meer monitoringspunten niet is voldaan aan een richtwaarde als bedoeld in onderdeel a, maar gedeputeerde staten door een passend onderzoek overeenkomstig bijlage III bij de grondwaterrichtlijn hebben bevestigd dat is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 4, tweede lid, onderdeel c, en vijfde lid, van die richtlijn.

Artikel 10

- Bij de vaststelling van een provinciaal plan voor de waterhuishouding houden provinciale staten rekening met de volgende richtwaarde: in een grondwaterlichaam vinden met ingang van 22 december 2009 geen significante en aanhoudende stijgende trends plaats in de concentraties van verontreinigende stoffen, groepen verontreinigende stoffen of indicatoren van verontreiniging, die een significant schaderisico opleveren voor de kwaliteit van een aquatisch of terrestrisch ecosysteem, de menselijke gezondheid of voor het rechtmatig gebruik, feitelijk of potentieel, van het watermilieu.

- Een significante en aanhoudende stijgende trend levert een significant schaderisico als bedoeld in het eerste lid, op, indien het beginpunt voor een trendomkering wordt of dreigt te worden overschreden, en niet de overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de grondwaterrichtlijn vereiste maatregelen worden genomen.

- Het beginpunt voor een trendomkering, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 75 procent van de richtwaarden die in bijlage III, tabellen 1 en 2, bij dit besluit zijn opgenomen.

- Van de ingevolge het eerste lid geldende richtwaarde kan met betrekking tot het in het derde lid vermelde percentage worden afgeweken indien:

  - sprake is van een situatie als bedoeld in bijlage IV, deel B, punt 1, onder c, van de grondwaterrichtlijn,

  - in het provinciaal plan voor de waterhuishouding voor een grondwaterlichaam een hoger percentage is vermeld,

  - is voldaan aan alle voorwaarden van de in onderdeel a genoemde bepaling, en

  - de reden van de afwijking is vermeld in het in onderdeel b bedoelde plan.

§ 4 Waterwinlocaties

Artikel 11

Voor de toepassing van artikel 12 wordt onder een waterwinlocatie verstaan een locatie die als zodanig is opgenomen in het beheersplan voor de rijkswateren, indien het oppervlaktewateren in beheer van het Rijk betreft, dan wel het provinciaal plan voor de waterhuishouding, indien het andere oppervlaktewateren of grondwater betreft.

Artikel 12

- Bij de vaststelling van de nota voor de waterhuishouding, het beheersplan voor de rijkswateren, een provinciaal plan voor de waterhuishouding of een plan als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de waterhuishouding houdt het bevoegd gezag voor elke waterwinlocatie waar oppervlaktewater wordt onttrokken, rekening met de richtwaarden die voor het onttrokken water zijn opgenomen in bijlage IV bij dit besluit.

- Aan de richtwaarde wordt met ingang van 22 december 2009 voldaan.

- Bij de vaststelling van een plan als bedoeld in het eerste lid worden de volgende streefwaarden betrokken:

  - de kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen waarin een waterwinlocatie voor de bereiding van drinkwater is gelegen, verbetert zodanig dat het niveau van zuivering van het onttrokken water kan worden verlaagd in samenhang met het behalen van de waarden voor het onttrokken water, genoemd in bijlage IV, tabel 2, bij dit besluit;

  - de kwaliteit van grondwaterlichamen waarin een waterinlocatie voor de bereiding van drinkwater is gelegen, verbetert zodanig dat het niveau van zuivering van het onttrokken water kan worden verlaagd.

- Voor de toepassing van het derde lid, onder a, wordt onder het niveau van zuivering verstaan het niveau van de toe te passen behandelingmethode, zoals vereist volgens bijlage E, juncto bijlage D, bij het Waterleidingbesluit.

§ 5 Monitoring

Artikel 13

- Onze Ministers stellen met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen voor elk stroomgebieddistrict een monitoringsprogramma vast. Het programma omvat een aanduiding van de monitoringspunten, en een beschrijving van de wijze van:

  - monitoring van de toestand van een waterlichaam, voor zover het stoffen en kwaliteitselementen betreft, die relevant zijn voor de toestand van het waterlichaam,

  - monitoring van tendensen met betrekking tot de concentraties van stoffen,

  - interpretatie en presentatie van de monitoringsresultaten,

  - indeling van een waterlichaam in een toestandsklasse, en

  - verslaglegging over de monitoringsresultaten,

teneinde representatieve monitoringsgegevens te verkrijgen, die een samenhangend totaalbeeld van de toestand van de waterlichamen binnen het stroomgebieddistrict geven.

- In het monitoringsprogramma kan overeenkomstig punt 1.3.4 van bijlage V bij de kaderrichtlijn water worden bepaald dat statistische methoden worden toegepast, waaronder een percentielberekening, zodat een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd wanneer wordt bepaald of is voldaan aan een richtwaarde die in dit besluit is vastgesteld. De statistische methoden voldoen aan overeenkomstig de procedure van artikel 21, tweede lid, van de kaderrichtlijn water vastgestelde regels.

- Het programma wordt getoetst en bijgesteld in gevallen waarin dat vereist wordt door de kaderrichtlijn water.

- In afwijking van het eerste lid wordt een onderdeel van het monitoringsprogramma dat betrekking heeft op monitoring voor nader onderzoek, in gevallen als bedoeld in bijlage V, onder 1.3.3, bij de kaderrichtlijn water, of op monitoring voor aanvullende trendbeoordeling, in gevallen als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de grondwaterrichtlijn, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in die richtlijnen, vastgesteld door het bestuursorgaan dat krachtens artikel 14 verantwoordelijk is voor de monitoring van het desbetreffende waterlichaam.

- Van een monitoringsprogramma of een onderdeel daarvan als bedoeld in het vierde lid en een bijstelling van dat programma of onderdeel geeft Onze Minister van Verkeer en Waterstaat openbaar kennis.

Artikel 14

            - De bestuursorganen die bevoegd zijn een vergunning krachtens artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen, zijn, ieder voor zover hun bevoegdheid strekt, verantwoordelijk voor de monitoring van de oppervlaktewaterlichamen.

            - Gedeputeerde staten zijn, ieder voor zover hun bevoegdheid strekt, verantwoordelijk voor de monitoring van de grondwatertoestand.

Artikel 15

Bij ministeriële regeling worden met het oog op de uitvoering van het monitoringsprogramma overeenkomstig de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen regels gesteld met betrekking tot de onderdelen van het monitoringsprogramma die zijn vermeld in artikel 13, eerste lid.

Artikel 16

1.      In het monitoringsprogramma wordt, met inachtneming van het tweede lid, aangegeven op welke wijze aan het eind van de planperiode voor de toepassing van artikel 5.2b, vierde lid, van de wet, wordt vastgesteld of gedurende de planperiode sprake is geweest van een verslechtering van de kwaliteit van het water waarvoor ingevolge dit besluit milieukwaliteitseisen gelden.

2.      Van een verslechtering van de kwaliteit als bedoeld in het eerste lid is sprake indien voor een stof of kwaliteitselement waarvoor ingevolge dit besluit een richtwaarde geldt:

a.	de toestand van een waterlichaam in een lagere toestandklasse terecht is gekomen, tenzij in onmiddellijke samenhang met de ontwikkeling die hiervan de oorzaak is, in een ander waterlichaam binnen hetzelfde stroomgebiedsdistrict maatregelen worden genomen, waardoor voor het stroomgebiedsdistrict een significante verbetering van de waterkwaliteit wordt verwezenlijkt,

  - de toestand van een waterlichaam in een lagere toestandklasse terecht is gekomen, tenzij in onmiddellijke samenhang met de ontwikkeling die hiervan de oorzaak is, voor een andere stof of kwaliteitselement een verbetering van de waterkwaliteit wordt verwezenlijkt,

  - indien een waterlichaam zich voor die stof of dat kwaliteitselement aan het begin van de planperiode in de laagste toestandklasse bevindt: de kwaliteit van het waterlichaam, bepaald overeenkomstig het monitoringsprogramma, is verslechterd, tenzij door die verslechtering de verwezenlijking van de met toepassing van artikel 2, tweede tot en met vijfde lid, beoogde kwaliteit niet in gevaar komt, of

  - indien sprake is van een waterwinlocatie: een verhoging van het niveau van zuivering voor de bereiding van drinkwater is vereist als gevolg van een verslechtering van de kwaliteit van het water, met dien verstande dat artikel 12, vierde lid, van overeenkomstige toepassing is indien de waterwinlocatie in een oppervlaktewaterlichaam voor de bereiding van drinkwater is gelegen.

3.      De indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een toestandklasse komt overeen met de laagste toestandklasse waarin de chemische toestand, de ecologische toestand, onderscheidenlijk het ecologische potentieel, verkeert.

4.      De indeling van een grondwaterlichaam in een toestandklasse komt overeen met de laagste toestand waarin de kwantitatieve toestand, onderscheidenlijk de chemische toestand, verkeert.

5.      Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende toestandklassen onderscheiden:

a. voor oppervlaktewaterlichamen:

1˚.    wat betreft de chemische toestand: de toestandklasse goed als bedoeld in artikel 5, of niet goed;

2˚.    wat betreft de ecologische toestand: de toestandklasse zeer goed, goed als bedoeld in artikel 6, eerste lid, matig, ontoereikend of slecht, bepaald voor het type natuurlijk oppervlaktewater waartoe het oppervlaktewaterlichaam behoort, overeenkomstig bijlage V bij de kaderrichtlijn water;

3˚.    wat betreft het ecologisch potentieel, indien van toepassing: de toestandklasse goed als bedoeld in artikel 6, derde lid, matig, ontoereikend of slecht overeenkomstig hetgeen daaromtrent is aangegeven in het plan, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder b;

b. voor grondwaterlichamen:

1˚.      wat betreft de kwantitatieve toestand: goed als bedoeld in artikel 8, en ontoereikend;

2˚.      wat betreft de chemische toestand: goed als bedoeld in artikel 9, en ontoereikend.

6.      Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de toepassing van dit artikel.

§ 6 Overige bepalingen

Artikel 17

- De termijn, bedoeld in artikel 5.1, vijfde lid, van de wet, bedraagt zes jaar.

- De eerste volzin van artikel 5.2, derde lid, van de wet is niet van toepassing ten aanzien van de bij dit besluit gestelde milieukwaliteitseisen.

Artikel 18

Een wijziging van de kaderrichtlijn water krachtens artikel 20 van de richtlijn, een wijziging van de grondwaterrichtlijn krachtens artikel 8 van de richtlijn of een wijziging van de richtlijn prioritaire stoffen krachtens artikel 3 van de richtlijn gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 19

            - De paragrafen van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende paragrafen verschillend kan worden vastgesteld.

            - Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water wordt ingetrokken.

Artikel 20

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 21

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwaliteitseisen en monitoring water, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin het zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordeningen en Milieubeheer,

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Bijlage I bij het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water ....

Tabel 1 Richtwaarden voor goede chemische toestand oppervlaktewaterlichamen (stoffen)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Naam van de stof | CAS- nummer | JG-MKN1 Land- oppervlakte- waterenii (µg/l) | JG-MKN1 Andere oppervlakte- waterenii (µg/l) | MAC –MKN4 Land- oppervlakte- wateren2 (µg/l) | MAC –MKN4 Andere oppervlakte- wateren2 (µg/l) |
| (1) | Alachloor | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| (2) | Antraceen | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| (3) | Atrazine | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |
| (4) | Benzeen | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 |
| (5) | Gebromeerde Difenylethers5 | 32534-81-9 | 0,0005 | 0,0002 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (6) | Cadmium en zijn verbindingen (afhankelijk van de waterhard- heidsklasse)6 | 7440-43-9 | ≤ 0,08 (klasse 1) 0,08 (klasse 2) 0,09 (klasse 3) 0,15 (klasse 4) 0,25 (klasse 5) | 0,2 | ≤ 0,45 (klasse 1) 0,45 (klasse 2) 0,6 (klasse 3) 0,9 (klasse 4) 1,5 (klasse 5) | - |
| (6 bis) | Tetrachloor- Koolstof | 56-23-5 | 12 | 12 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (7) | C10-13- chlooralkanen | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| (8) | Chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| (9) | Chloorpyrifos (ethyl- chlorpyriphos) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Naam van de stof | CAS- nummer | JG-MKN1 Land- oppervlakte- wateren2 (µg/l) | JG-MKN1 Andere oppervlakte- wateren2 (µg/l) | MAC-MKN4 Land- oppervlakte- wateren2 (µg/l) | MAC-MKN4 Andere oppervlakte- wateren2 (µg/l) |
| 9 bis) | Cyclodieenbestrij- dingsmiddelen: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ=0,01 | Σ=0,005 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| 9 ter) | DDT totaal7 | niet van toepassing | 0,025 | 0,025 | niet van toepassing | niet van toepassing |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (10) | 1,2- Dichloorethaan | 107-06-2 | 10 | 10 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (11) | Dichloormethaan | 75-09-2 | 20 | 20 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (12) | Di(2-ethyl- hexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |
| (15) | Fluorantheen | 206-44-0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| (16) | Hexachloor- Benzeen | 118-74-1 | 0,018 | 0,018 | 0,05 | 0,05 |
| (17) | Hexachloorbuta- Dieen | 87-68-3 | 0,18 | 0,18 | 0,6 | 0,6 |
| (18) | Hexachloor- cyclohexaan | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |
| (19) | Isoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| (20) | Lood en zijn verbindingen | 7439-92-1 | 7,2 | 7,2 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (21) | Kwik en zijn verbindingen | 7439-97-6 | 0,058 | 0,058 | 0,07 | 0,07 |
| (22) | Naftaleen | 91-20-3 | 2,4 | 1,2 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (23) | Nikkel en zijn verbindingen | 7440-02-0 | 20 | 20 | niet van toepassing | niet van toepassing |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Naam van de stof | CAS- nummer | JG-MKN1 Land- oppervlakte- wateren2 (µg/l) | JG-MKN1 Andere oppervlakte- wateren2 (µg/l) | MAC-MKN4 Land- oppervlakte- wateren2 (µg/l) | MAC-MKN4 Andere oppervlakte- wateren2 (µg/l) |
| (24) | Nonylfenolen (4- (para)-nonylfenol) | 104-40-5 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| (25) | Octylfenolen ((4-(1,1’,3,3’- tetramethylbutyl) -fenol)) | 140-66-9 | 0,1 | 0,01 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (26) | Pentachloor- Benzeen | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (27) | Pentachloorfenol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
| (28) | Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK)9 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
|  | Benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
|  | Benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | Σ=0,03 | Σ=0,03 | niet van toepassing | niet van toepassing |
|  | Benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)- peryleen | 191-24-2 | Σ=0,002 | Σ=0,002 | niet van toepassing | niet van toepassing |
|  | Indeno(1,2,3- cd)pyreen | 193-39-5 |  |  |  |  |
| (29) | Simazine | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| (29 bis) | Tetrachloor- ethyleen | 127-18-4 | 10 | 10 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (29 ter) | Tetrachloor- ethyleen | 79-01-6 | 10 | 10 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (30) | Tributyltinverbin dingen (Tributyl- tinkation) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |
| (31) | Trichloorbenzenen | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (32) | Trichloormethaan | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | niet van toepassing | niet van toepassing |
| (33) | Trifluraline | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | niet van toepassing | niet van toepassing |

1 De richtwaarden in de kolommen 4 en 5 zijn norm uitgedrukt als jaargemiddelde (JG-MKN). Tenzij anders is aangegeven, zijn zij van toepassing op de totale concentratie van alle isomeren. Bij de toepassing van de richtwaarden geldt dat voor elk representatief monitoringspunt voor het waterlichaam het rekenkundig gemiddelde van de op verschillende tijdstippen in de loop van het jaar gemeten concentraties niet boven de norm ligt. De berekening van het rekenkundig gemiddelde en de te gebruiken analysemethode geschiedt in overeenstemming met Besluit QA/QC van de Commissie houdende technische specificaties voor de chemische controle en kwaliteit van analytische resultaten overeenkomstig de kaderrichtlijn water, met inbegrip van de wijze waarop een MKN wordt toegepast indien geen passende analysemethode bestaat die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken.

2 Landoppervlaktewateren omvatten rivieren en meren en de bijbehorende kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen.

Andere oppervlaktewateren omvatten kust- en overgangswateren.

3 De richtwaarden (milieukwaliteitsnormen, MKN) worden, met uitzondering van de richtwaarden voor cadmium, lood, kwik en nikkel uitgedrukt als totale concentratie in het volledige watermonster. Voor cadmium, lood, kwik en nikkel metalen hebben de MKN betrekking op de opgeloste concentratie. Dit is de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een filter van 0,45 m of een gelijkwaardige voorbehandeling.

In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring aan de richtwaarden een correctie kan worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met:

a) natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, indien

deze de naleving van de MKN beletten; en

b) de hardheid, de pH of andere waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden.

4 De richtwaarden in de kolommen 6 en 7 zijn uitgedrukt als maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Bij de toepassing van de richtwaarden geldt dat voor elk representatief monitoringspunt voor het waterlichaam geen enkele gemeten concentratie op enig representatief monitoringspunt in dit water boven de norm ligt.

5 Voor de groep prioritaire stoffen die vallen onder gebromeerde difenylethers (nr. 5), vermeld in Beschikking 2455/2001/EG, wordt alleen voor de congeneren nr. 28, 47, 99, 100, 153 en 154 een richtwaarde vastgesteld.

6 Voor cadmium en zijn verbindingen (nr. 6) zijn de richtwaarden afhankelijk van de hardheid van het water, ingedeeld in de volgende klassen: klasse 1: < 40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 tot < 50 mg CaCO3/l, klasse 3: 50 tot < 100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 tot < 200 mg CaCO3/l en klasse 5: ≥200 mg CaCO3/l.

7 DDT totaal omvat de som van de isomeren 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 50-29-3), EU nummer 200-024-3); 1,1,1-trichloor-2-(o-chloorfenyl)-2-(pchloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 789-02-6), EU nummer 212-024-332); 1,1-dichloor-2,2bis(p-chloorfenyl)ethyleen (CAS-nummer 72-55-9) EU nummer 200-024-784); en 1,1dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 7254-8). EU nummer 200-024-783);

8 Deze milieukwaliteitseis heeft alleen betrekking op directe blootstelling. Er is hierin geen rekening gehouden met doorvergiftiging.

9 Op de groep prioritaire stoffen die onder polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) vallen (nr. 28), is elke afzonderlijke MKN van toepassing, hetgeen betekent dat de MKN voor benzo(a)pyreen en de MKN voor de som van benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen en de MKN voor de som van benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen moeten worden nageleefd.

Tabel 2 Richtwaarden voor goede chemische toestand oppervlaktewaterlichamen (biota)

In aanvulling op de richtwaarden die in tabel 1 voor die stoffen zijn opgenomen, gelden voor de volgende stoffen tevens richtwaarden die betrekking hebben op biota.

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Naam van de stof | CAS- nummer | MKN (µg/kg) 10 |
| (16) | Hexachloor- benzeen | 118-74-1 | 20 |
| (17) | Hexachloorbuta- dieen | 87-68-3 | 10 |
| (21) | Kwik en zijn verbindingen | 7439-97-6 | 55 |

- 10 Deze eis geldt voor weefsel van prooidieren (nat gewicht), met dien verstande dat in het monitoringsprogramma uit vissen, weekdieren, schaaldieren en andere biota de meest passende indicator wordt gekozen. In het monitoringsprogramma kan met inachtneming van het bepaalde in noot 9 onder bijlage I van de richtlijn prioritaire stoffen worden bepaald dat met het oog op het toezicht op de naleving van de eis bij de monitoring wordt uitgegaan van een waarde voor de concentratie van die stof in oppervlaktewater, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis voor biota.

Bijlage II bij het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water ....

# Tabel 1 Richtwaarden voor goede ecologische kwaliteit oppervlaktewaterlichamen (stoffen)

| EG-Nr. | Stofnaam | CAS-nummer | milieukwaliteitseis oppervlaktewater totaal 7,8,9 |  | JG-MKN ** Landoppervlaktewateren (µg/l) | JG-MKN ** Andere oppervlakte wateren (µg/l) | MAC-MKN** Landoppervlakte Wateren (µg/l) | MAC-MKN** Andere oppervlakte Wateren (µg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-amino-4-chloorfenol | 95-85-2 | 10 µg/l |  |  |  |  |  |
| 4 | Arseen (en anorganische verbindingen daarvan) | 7440-38-2 | 32 µg/l |  |  |  |  |  |
| 5 | Azinfos-ethyl | 2642-71-9 |  |  | 0,0065 | 0,0013 | 0,011 | - |
| 6 | Azinfos-methyl | 86-50-0 |  |  | 0,002 | 0,0004 | 0,014 | 0,0028 |
| 8 | Benzidine | 92-87-5 | 0,6 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 9 | Benzylchloride (alfa-chloortolueen) | 100-44-7 | 310 µg/l |  |  |  |  |  |
| 10 | Benzylideenchloride (alfa,alfa-dichloortolueen) | 98-87-3 | 4,6 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 11 | Bifenyl | 92-52-4 | 1,5 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 14 | Chlooralhydraat | 302-17-0 | 500 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 15 | Chloordaan | 57-74-9 | 0,002 µg/l |  |  |  |  |  |
| 16 | Chloorazijnzuur | 79-11-8 | 0,58 µg/l* |  | 0,58 | 0,058 | - | - |
| 17 | 2-chlooraniline | 95-51-2 |  |  | 0,2 | 0,032 | 10 | 1,0 |
| 18 | 3-chlooraniline | 108-42-9 |  |  | 0,41 | 0,065 | 4,6 | 0,46 |
| 19 | 4-chlooraniline | 106-47-8 |  |  | 0,22 | 0,057 | 1,2 | 0,12 |
| 20 | Chloorbenzeen | 108-90-7 | 690 µg/l |  |  |  |  |  |
| 21 | 1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen | 97-00-7 | 0,54 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 22 | 2-Chloorethanol | 107-07-3 | 155 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 24 | 4-Chloor-3-methylfenol | 59-50-7 |  |  | 6,4 | 0,64 | 64 | 6,4 |
| 25 | 1-Chloornaftaleen | 90-13-1 | 0,77 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 26 | Chloornaftalenen (technisch mengsel) |  | 0,77 µg/l *,1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 4-Chloor-2-nitroaniline | 89-63-4 | 3 µg/l |  |  |  |  |  |
| 28 | 1-Chloor-2-nitrobenzeen | 88-73-3 | 29 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 29 | 1-Chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 | 0,55 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 30 | 1-Chloor-4-nitrobenzeen | 100-00-5 | 19 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 31 | 4-Chloor-2-nitrotolueen | 89-59-8 | 4 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 32 | Chloornitrotoluenen (andere dan 4-Chloor-2-nitrotolueen) |  | 16 µg/l* 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2-Chloorfenol | 95-57-8 |  |  | 35 | 3,5 | 110 | 11 |
| 34 | 3-Chloorfenol | 108-43-0 | 25 µg/l |  | 4 | 0,4 | 400 | 40 |
| 35 | 4-Chloorfenol | 106-48-9 | 25 µg/l |  | 16 | 3, | 89 | 18 |
| 36 | Chloropreen (2-Chloor-1,3-butadieen) | 126-99-8 |  |  | 0,19 | 0,19 | n.a. | n.a. |
| 37 | 3-Chloorpropeen (allylchloride) | 107-05-1 |  |  | 0,34 | 0,034 | 3,4 | 0,34 |
| 38 | 2-Chloortolueen | 95-49-8 | 310 µg/l |  |  |  |  |  |
| 39 | 3-Chloortolueen | 108-41-8 | 310 µg/l |  |  |  |  |  |
| 40 | 4-Chloortolueen | 106-43-4 | 310 µg/l |  |  |  |  |  |
| 41 | 2-Chloor-p-toluïdine | 615-65-6 | 36 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 42 | Chloortoluïdinen (andere dan 2-Chloor-p-toluïdine) |  | 6,2 µg/l* 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Cumafos | 56-72-4 |  |  | 0,0034 | 0,00068 | 0,0034 | 0,00068 |
| 44 | Cyaanuurzuurchloride (2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine) | 108-77-0 | 0,1 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 45 | 2,4-D (en zouten en esters van 2,4-D) | 94-75-7 | 26 µg/l |  |  |  |  |  |
| 47 | Demeton | 298-03-3 | 0,14 µg/l |  |  |  |  |  |
| 48 | 1,2-Dibroomethaan | 106-93-4 |  |  | 0,0033 | 0,4 | 0,0033 | n.a. |
| 49, 50, 51 | Dibutyltin (kation) | 683-18-1 818-08-6 1002-53-5 |  |  | 0,09 | 0,09 | n.a. | n.a. |
| 52 | Dichlooranilinen |  | 3 µg/l 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 1,2-Dichloorbenzeen | 95-50-1 | 250 µg/l |  |  |  |  |  |
| 54 | 1,3-Dichloorbenzeen | 541-73-1 | 250 µg/l |  |  |  |  |  |
| 55 | 1,4-Dichloorbenzeen | 106-46-7 | 250 µg/l |  |  |  |  |  |
| 56 | Dichloorbenzidine | 91-94-1 |  |  | 0,0000052 | 0,0000052 | 0,058 | n.a. |
| 57 | Dichloordiisopropylether | 108-60-1 | 10 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 58 | 1,1-Dichloorethaan | 75-34-3 | 700 µg/l |  |  |  |  |  |
| 60 | 1,1-Dichloorethyleen (vinylideenchloride) | 75-35-4 |  |  | 9 | 0,9 | 90 | 9 |
| 61 | 1,2-Dichloorethyleen | 540-59-0 |  |  | 6,8 | 0,68 | n.a. | n.a. |
| 63 | Dichloornitrobenzenen |  | 1,4 µg/l* 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 2,4-Dichloorfenol | 120-83-2 |  |  | 0,54 | 0,16 | 70 | 7 |
| 65 | 1,2-Dichloorpropaan | 78-87-5 |  |  | 280 | 28 | 1300 | 130 |
| 66 | 1,3-Dichloorpropaan-2-ol | 96-23-1 | 104 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 67 | 1,3-Dichloorpropeen | 542-75-6 |  |  | 0,18 | 0,018 | 51 | 5,1 |
| 68 | 2,3-Dichloorpropeen | 78-88-6 | 8 µg/l |  |  |  |  |  |
| 69 | Dichloorprop | 120-36-5 |  |  | 1,0 | 0,13 | 7,6 | 0,76 |
| 70 | Dichloorvos | 62-73-7 |  |  | 0,0006 | 0,00006 | 0,0007 | 0,00007 |
| 72 | Diethylamine | 109-89-7 | 20 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 73 | Dimethoaat | 60-51-5 |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,7 | 0,7 |
| 74 | Dimethylamine | 124-40-3 | 7,5 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 75 | Disulfoton | 298-04-4 | 0,082 µg/l |  |  |  |  |  |
| 78 | Epichloorhydrine | 106-89-8 |  |  | 0,65 | 0,065 | 6,5 | n.a. |
| 79 | Ethylbenzeen | 100-41-4 | 370 µg/l |  |  |  |  |  |
| 80 | Fenitrothion | 122-14-5 | 0,009 µg/l |  |  |  |  |  |
| 81 | Fenthion | 55-38-9 | 0,003 µg/l |  |  |  |  |  |
| 82 | Heptachloor | 76-44-8 | 0,0005 µg/l |  |  |  |  |  |
| (82) | Heptachloorepoxide |  | 0,0005 µg/l |  |  |  |  |  |
| 86 | Hexachloorethaan | 67-72-1 |  |  | 0,44 | 0,067 | 1,4 | 0,28 |
| 87 | Isopropylbenzeen | 98-83-8 | 4,2 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 88 | Linuron | 330-55-2 | 0,25 µg/l |  |  |  |  |  |
| 89 | Malathion | 121-75-5 | 0,013 µg/l |  |  |  |  |  |
| 90 | MCPA | 94-74-6 |  |  | 1,4 | 0,14 | 15 | 1,5 |
| 91 | Mecoprop-p | 93-65-2 |  |  | 18 | 1,8 | 160 | 16 |
| 93 | Methamidophos | 10265-92-6 | 0,016 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 94 | Mevinfos | 26718-65-0 |  |  | 0,00017 | 0,000017 | 0,017 | 0,0017 |
| 95 | Monolinuron | 1746-81-2 |  |  | 0,15 | n.a. | 0,15 | n.a. |
| 97 | Omethoate | 1113-02-6 | 1,2 µg/l |  |  |  |  |  |
| 98 | Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | 0,035 µg/l |  |  |  |  |  |
| (99) | Benz(a)anthraceen | 56-55-3 | 0,03 µg/l |  |  |  |  |  |
| (99) | Fenantreen | 85-01-8 | 0,3 µg/l |  |  |  |  |  |
| (99) | Chryseen | 218-01-9 | 0,9 µg/l |  |  |  |  |  |
| 100 | Parathion | 56-38-2 | 0,005 µg/l |  |  |  |  |  |
| (100) | Parathion-methyl | 298-00-0 | 0,011 µg/l |  |  |  |  |  |
| 101 | PCB (en PCT) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-101 | 37680-73-2 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-118 | 31508-00-6 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-138 | 35065-28-2 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-153 | 35065-27-1 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-180 | 35065-29-3 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-28 | 7012-37-5 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| (101) | PCB-52 | 35693-99-3 | 8 µg/kg d.s.10 |  |  |  |  |  |
| 103 | Foxim | 14816-18-3 | 0,082 µg/l |  |  |  |  |  |
| 104 | Propanil | 709-98-8 | 0,07 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 105 | Pyrazon (Chloridazon) | 1698-60-8 | 73 µg/l |  |  |  |  |  |
| 107 | 2,4,5-T (en zouten en esters van 2,4,5-T) | 93-76-5 | 9 µg/l |  |  |  |  |  |
| 108 | Tetrabutyltin | 1461-25-2 | 1,6 µg/l 2 0,017 µg/l 3 |  |  |  |  |  |
| 109 | 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen | 95-94-3 | 24 µg/l |  |  |  |  |  |
| 110 | 1,1,2,2-Tetrachloorethaan | 79-34-5 |  |  | 8,0 | 0,8 | 84 | 8,4 |
| 112 | Tolueen | 108-88-3 |  |  | 74 | 7,4 | 550 | 55 |
| 113 | Triazophos | 24017-47-8 |  |  | 0,001 | 0,0001 | 0,02 | 0,002 |
| 114 | Tributylfosfaat | 126-73-8 | 13 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 116 | Trichloorfon | 52-68-6 | 0,001 µg/l |  |  |  |  |  |
| 119 | 1,1,1-Trichloorethaan | 71-55-6 |  |  | 21 | 2,1 | 54 | 5,4 |
| 120 | 1,1,2-Trichloorethaan | 79-00-5 |  |  | 22 | 2,2 | 300 | 190 |
| 122 | 2,4,5 trichloorfenol | 95-95-4 |  |  | 0,13 | 0,13 | 2,6 | 2,0 |
| 122 | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 |  |  | 0,26 | 0,26 | 32 | 3,2 |
| 123 | 1,1,2-Trichloortrifluorethaan | 76-13-1 | 3,7 µg/l* |  |  |  |  |  |
| 125 | Trifenyltinacetaat | 900-95-8 | 0,005 µg/l 2,5 0,0009 µg/l 3,5 |  |  |  |  |  |
| 126 | Trifenyltinchloride | 639-58-7 | 0,005 µg/l 2,5 0,0009 µg/l 3,5 |  |  |  |  |  |
| 127 | Trifenyltinhydroxide | 76-87-9 | 0,005 µg/l 2,5 0,0009 µg/l 3,5 |  |  |  |  |  |
| 128 | Vinylchloride (chloorethyleen) | 75-01-4 |  |  | 0,09 | 0,09 | n.a. | n.a. |
| 129 | xylenen11 | 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3 |  |  | 2,44 | 0,24 | 24,4 | 4,88 |
| 132 | Bentazon | 25057-89-0 |  |  | 73 | 7,3 | 450 | 45 |
| A | Titaan | 7440-32-6 | 20 µg/l*,6 |  |  |  |  |  |
| B | Borium | 7440-42-8 | 650 µg/l*,6 |  |  |  |  |  |
| C | Uranium | 7440-61-1 | 1 µg/l*,6 |  |  |  |  |  |
| D | Tellurium | 13494-80-9 | 100 µg/l*,6 |  |  |  |  |  |
| E | Zilver | 7440-22-4 | 0,08 µg/l* 2,6 1,2 µg/l* 3,6 |  |  |  |  |  |
| F | Octamethyltetrasiloxaan | 556-67-2 | 0,5 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Abamectine | 71751-41-2 |  |  | 0,001 | 0,0000035 | 0,018 | 0,0009 |
|  | Ammonium-N | 14798-03-9 |  |  | 0,30411 | n.a. | 0,60811 | n.a. |
|  | Antimoon | 7440-36-0 | 7,2 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Barium | 7440-39-3 |  |  | 9,3 | n.a. | 148 | n.a. |
|  | Beryllium | 7440-41-7 |  |  | 0,0092 | n.a. | 0,813 | n.a. |
|  | Captan | 133-06-2. |  |  | 0,34 | n.a. | 0,34 | n.a. |
|  | Carbendazim | 10605-21-7 |  |  | 0,6 | n.a. | - | n.a. |
|  | Chloorprofam | 101-21-3 | 3,3 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Chloortoluron | 15545-48-9 |  |  | 0,4 | 0,04 | 2,3 | 0,23 |
|  | Chroom | 7440-47-3 |  |  | 3,4 | 0,6 | - | n.a. |
|  | Deltamethrin | 52918-63-5 |  |  | 0,0000031 | n.a. | 0,00031 | n.a. |
|  | Diazinon | 333-41-5 | 0,037 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Dimethanamid-P | 163515-14-8 |  |  | 0,13 | n.a. | 1,6 | n.a. |
|  | Dithianon | 3347-22-6 |  |  | 0,097 | n.a. | 0,36 | n.a. |
|  | Dodine | 3-10-2439 |  |  | 0,44 | n.a. | 2 | n.a. |
|  | Esfenvaleraat | 66230-04-4 |  |  | 0,0001 | n.a. | 0,00085 | n.a. |
|  | Fenamiphos | 22224-92-6 |  |  | 0,012 | n.a. | 0,027 | n.a. |
|  | Fenoxycarb | 72490-01-8 |  |  | 0,0003 | n.a. | 0,026 | n.a. |
|  | Fluoriden | 16984-48-8 | 1,5 F mg/l* |  |  |  |  |  |
|  | Heptenofos | 23560-59-0 |  |  | 0,002 | 0,0002 | 0,02 | 0,002 |
|  | Imidacloprid | 138261-41-3 |  |  | 0,067 | 0,0036 | 0,2 | 0,36 |
|  | Lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 |  |  | 0,00005 | n.a. | 0,00047 | n.a. |
|  | Metsulfuron-methyl | 74223-64-6 |  |  | 0,01 | n.a. | 0,03 | n.a. |
|  | Kobalt | 7440-48-4 | 3,1 µg/l |  | 0,089 | n.a. | 1,36 | 0,21 |
|  | Koper | 7440-50-8 | 3,8 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Metazachloor | 67129-08-2 | 34 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 1,8 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | ###### Metolachloor | 51218-45-2 | 0,2 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | ###### Molybdeen | 7439-98-7 |  |  | 7,2 | n.a. | 116 | n.a. |
|  | ###### Pirimicarb | 23103-98-2 | 0,09 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | ###### Pirimifos-methyl | 29232-93-7 |  |  | 0,0005 | n.a. | 0,0016 | n.a. |
|  | ###### Propoxur | 114-26-1 | 0,01 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | ###### Pyridaben | 96489-71-3 |  |  | 0,0017 | 0,00094 | 0,0062 | 0,0012 |
|  | ###### Pyriproxyfen | 95737-68-1 |  |  | 0,00003 | n.a. | 0,026 | n.a. |
|  | ###### Selenium | 7782-49-2 |  |  | 0,052 | n.a. | 24,6 | 2,6 |
|  | Styreen | 100-42-5 | 570 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylazine | 5915-41-3 | 0,19 µg/l* |  |  |  |  |  |
|  | Thallium | 7440-28-0 |  |  | 0,013 | n.a. | 0,76 | 0,34 |
|  | Tin | 7440-31-5 |  |  | 0,6 | n.a. | 36 | n.a. |
|  | Tolclofos-methyl | 57018-04-9 |  |  | 1,2 | n.a. | 1,2 | n.a. |
|  | Teflubenzuron | 83121-18-0 |  |  | 0,0012 | n.a. | 0,0017 | n.a. |
|  | Vanadium | 7440-62-2 | 5,1 µg/l |  |  |  |  |  |
|  | Zink | 7440-66-6 |  |  | 7,8 | 3 | 15,6 | n.a. |

n.a.	niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens

*	de weergegeven kwaliteitseis geldt voor de stof in opgeloste vorm

** 	Voor definities van de begrippen JG-MKN en MACMKN en toelichting wordt verwezen naar de definities en toelichting die hieromtrent zijn opgenomen in bijlage I. De MKN worden, met uitzondering van de richtwaarden voor metalen uitgedrukt als totale concentratie in het volledige watermonster. Voor metalen hebben de MKN betrekking op de opgeloste concentratie. Dit is de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een filter van 0,45 m of een gelijkwaardige voorbehandeling.

- 1 Milieukwaliteitseis geldt voor individuele stoffen uit de groep.

- 2 Milieukwaliteitseis geldt voor zoete oppervlaktewateren.

- 3 Milieukwaliteitseis geldt voor zoute oppervlaktewateren.

- 5 Milieukwaliteitseisen geldt voor de som van trifenyltinverbindingen.

- 6 Bij de milieukwaliteitseis dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld.

- 7 De getalswaarden voor de totale concentratie in water gelden voor een zwevende stof concentratie van 30 mg/l. Zie voor de methode van standaardisatie bijlage 9 en bijlage 8 van het CIW-rapport ‘Normen voor het waterbeheer’ van mei 2000.

- 8 De getalswaarden voor de totale concentratie in water zijn gebaseerd op een standaard samenstelling van zwevende stof van 20% organische stof en 40% lutum.

- 9 In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat met het oog op het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis oppervlaktewater totaal voor een stof bij de monitoring wordt uitgegaan van de waarde voor de concentratie van die stof in zwevend stof, die overeenkomt met het maximaal toelaatbaar risico (MTR), waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis oppervlaktewater totaal. Dit is toegestaan in situaties waarin de monitoring van de totale concentratie van die stof in oppervlaktewater onvoldoende waarborgen biedt dat betrouwbare en nauwkeurige informatie wordt verkregen die bruikaar is voor het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis en de monitoring van concentraties van de stof in zwevend stof betrouwbaarder of nauwkeuriger informatie oplevert.

- 10 Deze eis betreft een milieukwaliteitseis voor zwevend stof. De getalswaarde voor zwevend stof is gebaseerd op een standaard samenstelling van zwevend stof van 20% organische stof en 40% lutum. In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat met het oog op het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis zwevend stof voor PCB’s bij de monitoring wordt uitgegaan van een waarde oppervlaktewater totaal, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de milieukwaliteitseis zwevend stof. Dit is toegestaan indien voldoende waarborgen bestaan dat met de monitoring betrouwbare en nauwkeurige informatie wordt verkregen die bruikaar is voor het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis.

11 Deze eis is uitgedrukt in mg (NH4-N + NH3-N) in mg N/l, en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15 C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring aan de richtwaarden een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur.

# Tabel 2

# Richtwaarden voor goede ecologische toestand van natuurlijke oppervlaktewateren (andere kwaliteitselementen)

Voor de andere kwaliteitselementen dan de overige chemische stoffen die zij opgenomen in tabel 1 gelden de referenties en maatlatten voor natuurlijke oppervlaktewateren die voor die kwaliteitselementen zijn opgenomen zijn opgenomen in: Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water, rapport STOWA 2007-32 en RWS-WD 2007 018 van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (vindplaats: http://www.stowa.nl/).

# Bijlage III bij het Besluit kwaliteitseisen monitoring water ....

# Richtwaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen

Tabel 1 Europees vastgestelde richtwaarden

| # Verontreinigende stof | # Richtwaarde |
| --- | --- |
| Nitraten | 50 mg/l |
| Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan (1) | 0,1 µg/l 0,5 µg/l (totaal) (2) |
| - Onder ‘bestrijdingsmiddelen’ wordt verstaan: gewasbeschermingsmiddelen en biociden als omschreven in artikel 2 van richtlijn 91/414/EEG, respectievelijk artikel 2 van richtlijn 98/8/EG. - Onder ‘totaal’ wordt verstaan: de som van alle tijdens de monitoringprocedure opgespoorde en gekwantificeerde afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan. |  |

Tabel 2 Nationaal vastgestelde richtwaarden (drempelwaarden)

De richtwaarden die in deze tabel zijn vermeld, zijn de door Nederland ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, van de grondwaterrichtlijn vastgestelde drempelwaarden.

| Grondwaterlichaam |  | Cl | Ni | As | Cd | Pb | P-tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l |
| NLGW0001 | Zand Eems | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 1,0 |
| NLGW0008 | Zout Eems | n.r. | 30 | 19,5 | 0,5 | 11 | 8,2 |
| NLGW0002 | Zand Rijn-Noord | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,6 |
| NLGW0007 | Zout Rijn-Noord | n.r. | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 1,2 |
| NLGW0009 | Deklaag Rijn-Noord | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,3 |
| NLGW0015 | Wadden Rijn-Noord | 240 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 5,4 |
| NLGW0004 | Zand Rijn-Midden | 1990 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,8 |
| NLGW0003 | Zand Rijn-Oost | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,6 |
| NLGW0010 | Deklaag Rijn-Oost | 160 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 1,6 |
| NLGW0005 | Zand Rijn-West | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,1 |
| NLGW0011 | Zout Rijn-West | n.r. | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 9,0 |
| NLGW0012 | Deklaag Rijn-West | 200 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 4,5 |
| NLGW0016 | Duin Rijn-West | 240 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 6,0 |
| NLGW0006 | Zand Maas | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,4 |
| NLGW0013 | Zout Maas | n.r. | 30 | 19,5 | 0,5 | 11 | 8,2 |
| NLGW0017 | Duin Maas | 240 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 5,4 |
| NLGW0018 | Maas-Slenk-diep | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | n.r. |
| NLGW0019 | Krijt Zuid-Limburg | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,2 |
| NLGWSC0001 | Zoet grondwater in duingebieden | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 5,4 |
| NLGWSC0002 | Zoet grondwater in dekzand | 140 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | 0,2 |
| NLGWSC0003 | Zoet grondwater in kreekgebieden | 1000 | 30 | 25,5 | 0,5 | 11 | 1,5 |
| NLGWSC0004 | Zout grondwater in ondiepe zandlagen | n.r. | 30 | 21,0 | 0,5 | 11 | 5,4 |
| NLGWSC0005 | Grondwater in diepe zandlagen | 1500 | 30 | 15,0 | 0,5 | 11 | n.r. |

n.r. = niet relevant

# Bijlage IV bij het Besluit kwaliteitseisen monitoring water ....

Tabel 1. Richtwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water

| Parameter | Eenheid | Norm |
| --- | --- | --- |
| Zuurgraad | pH | 7,0 - 9,0 |
| Kleurintensiteit | mg/l | 50 |
| Gesuspendeerde stoffen | mg/l | 50 |
| Temperatuur | °C | 25 (O) |
| Geleidingsvermogen voor elektriciteit | mS/m bij 20°C | 100 |
| Geurverdunningsfactor bij 20°C | - | 20 |
| Chloride | mg/l Cl | 200 |
| Sulfaat | mg/l SO4 | 100 |
| Fluoride | mg/l F | 1 |
| Ammonium | mg/l N | 1,2 |
| Organisch gebonden stikstof | mg/l N | 2,5 |
| Nitraat | mg/l NO3 | 50 |
| Fosfaat | mg/l P | 0,3 |
| Zuurstof opgelost | mg/l O2 | ≥ 5 |
| Chemisch zuurstofverbruik | mg/l O2 | 40 |
| Biochemisch zuurstofverbruik | mg/l O2 | 6 |
| Natrium | mg/l Na | 120 |
| IJzer opgelost | mg/l Fe | 0,3 |
| Mangaan | µg/l Mn | 500 |
| Koper | µg/l Cu | 50 (O) |
| Zink | µg/l Zn | 200 |
| Boor | µg/l B | 1000 |
| Arseen | µg/l As | 20 |
| Cadmium | µg/l Cd | 1,5 |
| Chroom (totaal) | µg/l Cr | 20 |
| Lood | µg/l Pb | 30 |
| Seleen | µg/l Se | 10 |
| Kwik | µg/l Hg | 0,3 |
| Barium | µg/l Ba | 200 |
| Cyanide | µg/l CN | 50 |
| Oppervlakte-actieve stoffen die reageren met methyleenblauw | µg/l | 200 |
| Met waterdamp vluchtige fenolen | µg/l C6H5OH | 5 |
| Minerale olie | µg/l | 200 |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen | µg/l | 1 |
| Humaan toxicologisch relevante gewasbeschermingsmiddelen, biociden, en hun relevante afbraakprodukten (som) | µg/l | 0,5 |
| Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante afbraakprodukten per afzonderlijke stof | µg/l | 0,1 |
| Choline-esterase remmers | µg/l | 1 |
| Bacteriën van de coligroep (totaal) | aantal per 100 ml | 2000 |
| Thermotolerante bacteriën van de coligroep | aantal per 100 ml | 2000 |
| Faecale streptococcen | Aantal per 100 ml | 1000 |
| Algenbiomassa | µg/l chlorofyl-a | 100 |

Tabel 2: Streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater

| Parameter | Eenheid | Norm |
| --- | --- | --- |
| Zuurgraad | pH | 7,0 – 8,5 |
| Gesuspendeerde stoffen | mg/l | 25 |
| Geleidingsvermogen voor electriciteit | mS/m bij 20 0C | 100 |
| Geurverdunningsfactor bij 20 0C |  | 3 |
| Chloride | mg/l Cl | 150 |
| Sulfaat | mg/l SO4 | 100 |
| Fluoride | mg/l F | 0,7 |
| Ammonium | mg/l N | 0,2 |
| Organisch gebonden stikstof | mg/l N | 1 |
| Nitraat | mg/l NO3 | 25 |
| Zuurstof opgelost | mg/l O2 | > 6 |
| Chemisch zuurstofverbruik | mg/l O2 | 30 |
| Biochemisch zuurstofverbruik | mg/l O2 | 3 |
| Natrium | mg/l Na | 90 |
| IJzer opgelost | mg/l Fe | 0,1 |
| Mangaan | µg/l Mn | 50 |
| Koper | µg/l Cu | 20 |
| Zink | µg/l Zn | 200 |
| Boor | µg/l B | 1000 |
| Arseen | µg/l As | 10 |
| Cadmium | µg/l Cd | 1 |
| Chroom (totaal) | µg/l Cr | 20 |
| Lood | µg/l Pb | 30 |
| Seleen | µg/l Se | 10 |
| Kwik | µg/l Hg | 0,3 |
| Barium | µg/l Ba | 100 |
| Cyanide | µg/l CN | 50 |
| Oppervlakte-actieve stoffen die reageren met methyleenblauw | µg/l | 200 |
| Met waterdamp vluchtige fenolen | µg/l C6H5OH | 5 |
| Minerale olie | µg/l | 50 |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen | µg/l | 0,2 |
| Humaan toxicologisch relevante gewasbeschermingsmiddelen, biociden, en hun relevante afbraakprodukten (som) | µg/l | 0,5 |
| Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante afbraakprodukten per afzonderlijke stof | µg/l | 0,1 |
| Choline-esterase remmers | µg/l | 1,0 |
| Bacteriën van de coligroep (totaal) | aantal per 100 ml | 50 |
| Thermotolerante bacteriën van de coligroep | aantal per 100 ml | 20 |
| Faecale streptococcen | aantal per 100 ml | 20 |
| Algenbiomassa | µg/l chlorofyl-a | 100 |